Лабораторная работа ФПЭ-01

ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОСЦИЛЛОГРАФА

Цель работы: ознакомление с устройством и работой электронного осциллографа.

ВВЕДЕНИЕ

Электронный осциллограф - прибор, используемый для исследования процессов, протекающих в электрических цепях.

Основными элементами осциллографа являются; электронно-лучевая трубка; генератор развертки; усилители отклоняющих пластин; блок питания.

Электронно-лучевая трубка

Электростатическая трубка представляет собой стеклянную колбу, откаченную до высокого вакуума (рис. 1.1). Внутри нее расположены электронная пушка 1, две пары отклоняющих пластин 2 и флуоресцирующий экран 3.

Задание №1 Исследование синусоидального сигнала звукового генератора

| № п\п | Период сигнала в делениях | Период сигнала в с | Частота сигнала | Показания PQ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 2,5*10-4 | 4*103 | 4,1*103 |
| 2 | 8 | 1,6*10-4 | 6,3*103 | 6,3*103 |
| 3 | 3 | 3,5*10-4 | 2,9*103 | 2,9*103 |

Задание №2 Исследование импульсного сигнала

| № | Т |  | Q |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,2 | 0,1 | 2 |
| 2 | 0,4 | 0,2 | 2 |
| 3 | 0,3 | 0,15 | 2 |

Задание №3 Наблюдение фигур Лиссажу при сложении колебаний , происходящих в двух взаимно перпендикулярных направлениях